- РЕСПУБЛИКА    КРЫМ

- РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

- КОВЫЛЬНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

- 52 ( внеочередное) заседание 1 созыва

- РЕШЕНИЕ

- 14  февраля 2018  года                    с. Ковыльное                                          № 445

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО  «Раздольненская  специализированная передвижная механизированная колонна  -73»  Раздольненского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Раздольненского сельского поселения Раздольненского района на 2018 - 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12. 2011 года   № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Ковыльновский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы   ООО «Раздольненская  специализированная передвижная механизированная колонна  -73»  Раздольненского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района на 2018 - 2021 годы.

2. Обнародовать данное решение путем размещения на информационном стенде Ковыльновского сельского совета, раположенного по адресу: с. Ковыльное, ул. 30 лет Победы 5 и на официальном сайте Администрации Ковыльновского сельского поселения (http://kovilnovskoe-sp.ru/).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить постоянную комиссию по сельскому хозяйству, охране окружающей среды, промышленности, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

Ковыльновского сельского совета                                          Ю.Н. Михайленко

Приложение

к решению 52 ( внеочередного)

заседания    Ковыльновского

сельского совета 1 созыва

от 14.02. 2017г. № 445

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ООО «Раздольненская  специализированная передвижная механизированная колонна  -73»  Раздольненского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района на 2018 - 2021 годы

Раздел I

Общие положения

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Раздольненская  специализированная передвижная механизированная колонна  -73»  Раздольненского района (далее ООО «Раздольненская СПМК-73») по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района на 2018 - 2021 годы (далее - техническое задание) подготовлено на основании:

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционной программе ООО «Раздольненская СПМК-73» и является основанием для разработки инвестиционной программы ООО «Раздольненская СПМК-73» по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района на 2018 - 2021 годы (далее - инвестиционная программа) и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

Раздел II

Цели и задачи реализации инвестиционной программы

- Целью разработки и реализации инвестиционной программы является реконструкция объектов водоснабжения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района.

- Результатом реализации инвестиционной программы является достижение целевых показателей инвестиционной деятельности ООО «Раздольненская СПМК-73», приведенных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

- Задачи реализации инвестиционной программы:

развитие системы водоснабжения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района, направленное на удовлетворение потребностей граждан и организаций в услугах водоснабжения;

обеспечение подключения абонентов к централизованным системам водоснабжения;

повышение надежности и безопасной эксплуатации оборудования системы водоснабжения Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района;

доступность услуг по водоснабжению для потребителей;

обеспечение услугами водоснабжения перспективной застройки Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района;

внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение потребления электрической энергии при реализации основной деятельности;

снижение потерь воды;

повышение эффективности деятельности ООО «Раздольненская СПМК-73».

Раздел III

Требования к содержанию инвестиционной программы

5. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Включению в инвестиционную программу подлежат:

целевые показатели деятельности ООО «Раздольненская СПМК-73»;

перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая сроки ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период срока ее действия;

планы мероприятий и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

планы мероприятий по поддержанию качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

6. Разработке подлежат мероприятия, направленные на:

повышение качества питьевой воды, повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, приведенных в приложении № 2 к настоящему техническому заданию;

снижение удельных расходов электрической энергии, приведенных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

Раздел IV

Источники финансирования инвестиционной программы

8. Мероприятия по реконструкции систем водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых потребителям услуг, финансируются за счет:

- тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Раздел V

Заказчик и разработчик инвестиционной программы

9. Заказчик и разработчик инвестиционной программы ООО «Раздольненская СПМК-73».

Председатель

Ковыльновского сельского совета                                          Ю.Н. Михайленко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Раздольненская СПМК-73» Раздольненского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения сел Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района на 2018 - 2021 годы |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей деятельности ООО«Раздольненская СПМК-73»

|  | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение фактического показателя на 01.01.2017 (на начало предыдущего периода регулирования) | Значение планируемого целевого показателя на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды после подъема из артезианских скважин, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 18,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 21,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Надёжность и бесперебойность водоснабжения | Аварийность (повреждения) централизованных систем водоснабжения | ед./км | 0,8 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |
| 3 | Эффективность использования ресурсов - потерь воды при транспортировке (утечки) | Уровень потерь холодной воды при транспортировке (утечки) | % | 17,6 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 12,3 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии на водоснабжение | кВтч/м3 | 0,66 | 0,654 | 0,652 | 0,65 | 0,648 |

Председатель Ковыльновского сельского совета-

глава Администрации Ковыльновского

сельского поселения													Ю.Н.Михайленко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Раздольненская СПМК- 73» Раздольненского района по реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения сел Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района на 2018 - 2021 годы |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реконструкции сетей и объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Раздольненская СПМК-73»

| № п/п | Наименование объекта и место расположения объекта | Период реализации | Сети | Виды работ | Цели | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, п.м | Диаметр сетей, мм |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды |
| 1 | Замена (реконструкция) водопроводной сети сел Ковыльновского сельского поселения | 2018-2021 | 44800 | 200-100-75-63-50 | Разработка проектно-сметной документации | Выполнение строительно-монтажных работ | Снижение рисков ухудшения качества питьевой воды по микробиологическим показателям, улучшение по химическим и органолептическим показателям | Повышение качества питьевой воды |

Председатель Ковыльновского сельского совета-

глава Администрации Ковыльновского

сельского поселения													Ю.Н.Михайленко