- РЕСПУБЛИКА КРЫМ

- РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛЬНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2024 года			с. Ковыльное					№ 47

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2025-2030 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с целью развития водоснабжения и водоотведения на территории Ковыльновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2025-2030 годы (приложение).

2.Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах населенных пунктов Ковыльновского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Ковыльновского сельского поселения в сети «Интернет» (http://kovilnovskoe-sp.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Направить утвержденное техническое задание ГУП РК «Вода Крыма» до 01 марта 2024 года.

5. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.

- Председатель Ковыльновского сельского

- совета - глава Администрации

- Ковыльновского сельского поселения	                                     Ю.Н. Михайленко

Приложение к постановлению

Ковыльновского  сельского поселения

от 22.02.2024 № 47

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма»

на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для выполнения работ | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ). Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641). Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Постановление Совета министров Республики Крым от 26.12.2017 № 714 «Об утверждении единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым». Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 №197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым». |
| 2. | Заказчик | Администрация Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| 3. | Исполнитель | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») |
| 4. | Границы разработки инвестиционной программы | Зона деятельности ГУП РК «Вода Крыма» на территории населенных пунктов: с.Ковыльное, с. Сенокосное, с. Ветрянка, с. Волочаевка, с.Молочное Ковыльновского сельского поселения |
| 5. | Основные требования к инвестиционной программе | 5.1. Инвестиционная программа разрабатывается ГУП РК «Вода Крыма» на период с 01.01.2025 по 31.12.2030 года. 5.2 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 5.3. Цели и задачи инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2025-2030 годы (далее – Инвестиционная программа) должны соответствовать целям и задачам, утвержденным Единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым, с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. 5.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию. 5.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2025-2030 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно приложению 3 к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 5.6. Мероприятия Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», приведенных в приложениях 4 и 5 к настоящему Техническому заданию. 5.8. Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов (п. 6.6. и п. 6.7. раздела 6 настоящего Технического задания соответственно), должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с приложением 6 к настоящему Техническому заданию. 5.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с приложением 2 к настоящему Техническому заданию. 5.10. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 5.11. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 5.12. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций на соответствующий период. 5.13. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. |
| 6. | Структура инвестиционной программы (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641) | 6.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно Приложению 4 к настоящему Техническому заданию. 6.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложению 2 к настоящему Техническому заданию, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем), - займы и кредиты; - бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов; - прочие источники. 6.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2025-2030 годы по форме Приложения 3 к настоящему Техническому заданию. 6.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 6.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования. 6.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. План мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 6.7. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов должен быть разработан в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, утверждается ГУП РК «Вода Крыма» по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым. 6.8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 7. | Требования к согласованию Адресного перечня и формированию отчетности по Техническому заданию и Инвестиционной программе | 7.1. Проект Инвестиционной программы направляется ГУП РК «Вода Крыма» на согласование в Администрацию Ковыльновского сельского поселения в установленном порядке. Администрация Ковыльновского сельского поселения согласовывает Инвестиционную программу в части Адресного перечня мероприятий. В этой связи на первом листе Адресного перечня мероприятий необходимо предусмотреть подпись руководителя ГУП РК «Вода Крыма» и гриф согласования Администрацией Ковыльновского сельского поселения. Адресный перечень мероприятий представляется на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах в Администрацию Ковыльновского сельского поселения и является приложением к Инвестиционной программе. В электронном виде - на адрес: kovilnovskoe-sp.ru. 7.2. Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма», проект которой согласован с администрацией Ковыльновского сельского поселения, согласовывается Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, Министерством строительства и архитектуры Республики Крым и утверждается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в установленном порядке. На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись руководителя ГУП РК «Вода Крыма» и гриф утверждения Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Проект инвестиционной программы представляется в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, а также в электронном виде. 7.3. Организация согласования и утверждения инвестиционной программы, а также контроль за её выполнением осуществляется в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым № 197 от 14.04.2015 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым». |
| 8. | Корректировка Технического задания | 8.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства. 8.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым; - необходимости внесения изменений в утвержденный Адресный перечень мероприятий; - потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма». 8.3. Администрация Ковыльновского сельского поселения, в случае обращения ГУП РК «Вода Крыма» о необходимости актуализации перечня объектов капитального строительства абонентов для подключения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание. |
| 9. | Приложения к Техническому заданию | 9.1. Приложение 1 - Паспорт Инвестиционной программы; 9.2. Приложение 2 – Форма «Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2025-2030 гг.»; 9.3. Приложение 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2025-2030 гг.»; 9.4. Приложение 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2025-2030 гг.; 9.5. Приложение 5 – Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2025-2030 гг.; 9.6. Приложение 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2025-2030 гг.; 9.7. Приложение 7 – Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня (сети в км. в разрезе источников финансирования). |

# Приложение 1

# Паспорт инвестиционной программы

Государственное унитарное предприятие Республики Крым

«Вода Крыма» на 2025-2030 годы.

| 1.1 | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (Красноперекопский филиал), 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, ул.Привокзальная, д.13 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Крым, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 295021, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Залесская, д.12. |
| 1.3. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении 4. |

# Приложение 2

# Форма

|  | Утверждаю: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым ___________________ ФИО |  | ГУП РК «Вода Крыма» Руководитель организации…………………… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2025-2030 годы

| № п/п | Источник финансирования | Объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего на 2025-2030 гг. | в т.ч. Водоснабжение | в т.ч. Водоотведение | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  | Водоснабжение | Водоотведение | Итого по Водоснабжению и водоотведению | Водоснабжение | Водоотведение | Итого по Водоснабжению и водоотведению | Водоснабжение | Водоотведение | Итого по Водоснабжению и водоотведению | Водоснабжение | Водоотведение | Итого по Водоснабжению и водоотведению | Водоснабжение | Водоотведение | Итого по Водоснабжению и водоотведению | Водоснабжение | Водоотведение | Итого по Водоснабжению и водоотведению |
| 1. | Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Инвестиционная надбавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заемные средства (кредиты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

Форма

|  | Согласовано: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым ___________________ ФИО |  |  |  | ГУП РК «Вода Крыма» ___________ ФИО Руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

ГУП РК «Вода Крыма» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Дополнительная информация | Технологическая зона | Наименование сельского поселения | Вид работ | Сроки проведения работ | Срок ввода объектов, квартал, год | Общая сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2025 | Основные технические характеристики | Объемы инвестиций, млн. руб. |  | Источник финансирования | Ссылка на единую схему ВиВ | Ссылка на ТЗ на разработку ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д) | Единица измерения | Значение до начала реализации мероприятия | Значение по завершению реализации мероприятия (планируемое) | в т.ч. по годам | Итого на 2025-2030 гг., млн. руб. (Проект) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоотведения |
|  | ИТОГО по водоотведению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Примечание: при формировании отчета форма дополняется соответствующим столбцом

# Приложение 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Государственного унитарного предприятия Республики Крым

«Вода Крыма» на 2025-2030 годы

# Водоснабжение

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./ км | 1,62 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ куб. м | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 3.3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, подаваемой в водопроводную сеть | % | 39 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4. Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Водоотведение

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель на 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке. | % | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной бытовой системы | % | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 |

Приложение 5

Перечень

групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2025-2030 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов | Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации мероприятий инвестиционной программы | После реализации мероприятий инвестиционной программы |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 40% | 0% |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 40% | 0% |
| 2 | Мероприятия по обеспечению доступа к услугам централизованного водоснабжения существующих и новых потребителей | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоснабжения | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | 1,62 ед./ км | 0,4 ед./ км |
|  |  | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | 80% | 20% |
| 4 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и водосбережение | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 0,67 кВт/ куб. м | 0,65 кВт/ куб. м |
|  |  | Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке: | 40,0% | 10% |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и водосбережение | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | 0.079 кВт*ч/ куб.м | 0.079 кВт*ч/ куб.м |
| 2 | Мероприятия по строительству и реконструкции канализационной сети (по строительству сетей и сооружений для подключения населенных пунктов в сельских поселений) | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год | 0 ед./км | 0. ед./км |
| 3 | Мероприятия по строительству сетей водоотведения и сооружений для подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях сельского поселения | Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения | 0% | 50% |
| 4 | Повышение энергетической эффективности и энергосбережения |  | 0% | 60% |

Приложение 6

Перечень

мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и

капитальному ремонту  объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения на 2025-2030 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год начала | Год окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 2025 | 2030 |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение качества воды | 2025 | 2030 |
| 1.1.1 | Проведение постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды подаваемой населению | постоянно | постоянно |
| 1.1.2 | Организация производственного контроля питьевой воды | постоянно | постоянно |
| 1.1.3 | Монтаж станций доочистки водонапорных башен с водоразборными узлами на территории сёл поселения | 2025 | 2030 |
| 1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту внутренних разводящих сетей водовода | 2025 | 2030 |
| 1.2.1 | Водопроводная сеть с. Ковыльное 10,5 км | 2025 | 2030 |
| 1.2.2 | Водопроводная сеть с. Сенокосное 11,65 км | 2025 | 2030 |
| 1.2.3 | Водопроводная сеть с Ветрянка 4,2 км | 2025 | 2030 |
| 1.2.4 | Водопроводная сеть с. Молочное 1,2 км | 2025 | 2030 |
| 1.2.5 | Водопроводная сеть с. Волочаевка 3,4 км | 2025 | 2030 |
| 1.2.6 | Завершение ремонта насосных станций | 2025 | 2030 |
| 1.3 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и водосбережение | 2025 | 2030 |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт насосной станции с.Ковыльное | 2025 | 2030 |
| 1.3.2 | Создание групповых узлов учета воды и контрольно - измерительных зон, количество узлов учета – 5 ед. | 2025 | 2030 |
| 1.3.3 | Создание системы контроля напоров, количество контрольных точек – 15 ед. | 2025 | 2030 |
| 1.4 | Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения | 2025 | 2030 |
| 1.5 | Обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений | 2025 | 2030 |
| 1.6. | Мероприятия по установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения | 2025 | 2030 |
| 2 | Водоотведение | 2025 | 2030 |
| 2.1 | Мероприятия по строительству КОС | 2025 | 2030 |
| 2.1.2 | Строительство канализационных очистных сооружений с. Ковыльное, ул. Мира | 2025 | 2030 |
| 2.2 | Мероприятия по строительству и реконструкции канализационной сети (по строительству сетей и сооружений для подключения с. Ковыльное, ул. Мира) | 2025 | 2030 |
| 2.2.1 | Строительство уличных сетей водоотведения с. Ковыльное, ул. Мира | 2025 | 2030 |
| 2.2.2 | Строительство КНС и напорной линии от КНС до сетей водоотведения с. Ковыльное, ул. Мира | 2025 | 2030 |

Приложение 7

| Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня в части реконструкции и строительства сетей водоснабжения и водоотведения |
| --- |
| Сети | Источники финансирования | План | Факт |
|  |  | без НДС, тыс.руб. | с НДС, тыс.руб. | км | без НДС, тыс.руб. | с НДС, тыс.руб. | км |
|  | Отчетный год |
| водоснабжение (в/с) | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования в уставный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению | - | - | - | - | - | - |
| водоотведения (в/о) | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Республики Крым |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные ассигнования в уставный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоотведению | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО В+К | - | - | - | - | - | - |